**2020年植物墙展项维护和保养项目采购通知书**

编号：DTKJG-YFWH-2020-002

 根据《中华人民共和国采购法》第四十条规定，我馆现对以下项目进行采购，请你单位就以下内容进行书面报价。

一、采购内容

中国杭州低碳科技馆2020年植物墙展项维护和保养项目，维护期1个自然年。（详细内容见附件1）。

二、预算金额：114000元。

三、采购方式：三方报价

四、报价表（见附件1）

五、报价文件组成

1、营业执照、企业资质副本复印件

2、报价表

六、报价须知

1、报价截止时间为2019年12月25日17:00；

2、三方报价结果公示无疑义后签订合同；

3、报价供应商须一次性报出不得更改的价格，报价须使用封条密封；

4、报价供应商不得虚报各项技术指标，所供物品必须符合相应的技术要求；

5、报价包括运送、安装、调试、税金及相关费用；

6、成交原则：符合采购要求的前提下,最低价成交；

7、采购合同：《成交通知书》发出后由中标供应方按规定时间与采购方签订；

8、如有不明，可联系采购方，联系电话：0571-87119539（诸女士）

中国杭州低碳科技馆

2019年12月21日

**附件1、**

**三方报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 金额 |
| 1 | 指定专人负责对接、配合进行售后服务工作。 |  |
| 2 | 定期（每月2次）植物修剪更换、病害防治，管道疏通、水池换水及清理，设备调试等,维护项目总面积为103㎡。 |
| 3 | 灌溉系统维护，汗渗管更换（含连接头、堵头、液位开关，阀门等零部件更换）。 |
| 4 | 通风照明系统维护，配件更换调试。 |
| 5 | 提供夏季蚊子防治方案，所使用的药物等对人体无害。 |
| 6 | 更换或调试新设备，或者展项有变更时，负责培训我方相关人员。 |
| 7 | 室内立体绿化更换植物数量（不超过3500株，超出部分费用另计）。需提供给每次维护内容和更换植株清单，供留存备查。 |